РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения» (МБУ «Киришский центр МППС»)

ПРИКАЗ

| от | 02 июня 2014 г. | № | 013 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | О мерах пожарной безопасности |  |
| --- | --- | --- |
|  | и назначении ответственных |  |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», приказом МЧС России от 12.12.2007 N645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, усиления противопожарного режима в помещениях учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в учреждении в целом, проведение инструктажей по пожарной безопасности, противопожарных тренировок с работниками, надлежащее содержание и постоянную готовность первичных средств пожаротушения, систем и средств противопожарной защиты  директора центра Е.В.Островскую.

2. Утвердить:

- Инструкцию о мерах пожарной безопасности в МБУ «Киришский центр МППС» согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- Программу проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности согласно приложению 2 к настоящему приказу;

- Программу проведения первичного инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте согласно приложению 3 к настоящему приказу;

- Пожарно-технический минимум для работников согласно приложению 4 к настоящему приказу.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  центра                                                                    Е.В. Островская

Муниципальное бюджетное учреждение

«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»

|  | Приложение 1 к приказу от 02 июня 2014 года №013 |
| --- | --- |

Инструкция
о мерах пожарной безопасности

в МБУ «Киришский центр МППС»

- Общие положения

  - Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в МБУ «Киришский центр МППС» (далее - Инструкция) разработана  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений МБУ «Киришский центр МППС» (далее - учреждение) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для командированных в учреждение работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

1.2. Все работники предприятия должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный (не реже 1 раза в год);

- внеплановый;

- целевой.

1.4. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по пожарной безопасности в учреждении проводятся лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора.

1.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по пожарной безопасности делается запись в Журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.6 Руководители, специалисты и работники учреждения, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства, а также приемов и действий при возникновении пожара в учреждении, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.7. Обучение пожарно-техническому минимуму прочих специалистов и работников учреждения проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

1.8. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждении,

обязанности работников

  - Ответственный за пожарную безопасность –  директор учреждения (иное должностное лицо, его замещающее) обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц органов государственного пожарного надзора;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- обеспечивать доступ должностным лицам органов государственного пожарного надзора и пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории предприятий;

- предоставлять по требованию должностных лиц органов государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности учреждения, а также о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

2.2. Ответственный за пожарную безопасность –  директор учреждения (иное должностное лицо, его замещающее) обеспечивает:

- наличие табличек с номерами телефонов для вызова пожарной охраны в помещениях учреждения, инструкции (памятки) о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре;

- проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в учреждении не реже, чем 1 раз в полгода;

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и организует не реже 1 раза в квартал проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта  указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта;

- наличие на объекте огнетушителей по нормам согласно действующим нормам , а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

2.3. Работники обязаны:

- знать и соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в учреждении;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту;

- при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

- знать номера телефонов для вызова пожарной охраны, для оповещения непосредственного руководителя и директора учреждения;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по программе пожарно-технического минимума.

- Порядок содержания территории, здания, сооружений и помещений, эвакуационных путей

3.1. МБУ «Киришский центр МППС» располагается по адресу: г.Кириши, пл.60-летия Октября, д.1 в помещениях здания, находящегося в оперативном управлении Муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» (МОУ «МУК»), на основании договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом.

3.2. Ответственность за содержание прилегающей территории, здания, сооружений,  эвакуационных путей несёт  МОУ «МУК».

3.3. МБУ «Киришский центр МППС» несёт ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в границах имущества, принятого в безвозмездное пользование: кабинеты на 2 этаже здания согласно прилагающейся схеме.

3.4. В учреждении с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

3.5. На территории, в здании, сооружениях МОУ «МУК» и в помещениях, занимаемых МБУ «Киришский центр МППС», запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

3.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

3.8. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

3.9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.10. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

и) курить в помещениях МБУ «Киришский центр МППС», в здании и на территории МОУ «МУК».

3.11. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.12. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

3.13.  При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

3.14. Запрещается оставлять автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

- Порядок и нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

4.1. Повседневная деятельность МБУ «Киришский центр МППС» не связана с применением и хранением пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.

4.2. В случае проведения ремонтных работ подрядчиками с применением и хранением пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

4.3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с лекговоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.4. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

4.5. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

- Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

  - По окончании работы работники проверяют помещения внешним осмотром.

  - В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю

  - Закрывать помещение в случае обнаружения каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

  - Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост дежурного.

- Порядок использования первичных средств пожаротушения

  - Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправны, обеспечено их количество.

  - Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

  - Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000В используют порошковые и углекислотные огнетушители.

  - Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 1 м;

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- перевести раструб в горизонтальное положение (нельзя браться голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя),

- нажать  рычаг на корпусе;

- направить струю заряда на огонь.

- Обязанности и действия работников при пожаре

  - Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона - 112), сообщив при этом адрес, наименование учреждения, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю и оповестить окружающих сотрудников;

- принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей, тушению пожара;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

7.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре, обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;

- сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность в учреждении;

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

7.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшее к месту пожара, обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство МОУ «МУК», осуществляющее оперативное управление зданием;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

7.4. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную безопасность в учреждении, обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Разработал:

директор центра                        ______________    Е.В.Островская

Муниципальное бюджетное учреждение

«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»

|  | Приложение 2 к приказу от 02 июня 2014 года №013 |
| --- | --- |

Программа
проведения вводного инструктажа

по пожарной безопасности

- Общие сведения о специфике и особенностях МБУ «Киришский центр МППС» по условиям пожаро- и взрывоопасности.

- Причины возникновения пожаров.

- Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре.

- Меры пожарной безопасности.

- Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

- Порядок действия при пожаре.

- Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности.

- Оказание первой помощи при ожогах и травмах.

- Действующие в учреждении нормативные акты (приказы, программы, инструкции) по пожарной безопасности.

Муниципальное бюджетное учреждение

«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»

|  | Приложение 3 к приказу от 02 июня 2014 года №013 |
| --- | --- |

- Программа
проведения первичного инструктажа по пожарной безопасности

- на рабочем месте

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в учреждении).

3. Пожароопасные свойства применяемого оборудования.

4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

5. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

6. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

7. Поведение и действия работника при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

8. Способы сообщения о пожаре.

9. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

10. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Муниципальное бюджетное учреждение

«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»

|  | Приложение 4 к приказу от 02 июня 2014 года №013 |
| --- | --- |

Пожарно-технический минимум

для работников

Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Всего часов | Кол-во часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теория | практика |
| 1 | Понятие пожара, пожарной опасности, причина пожаров | 0,25 | 0,25 |  |
| 2 | Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |
| 3 | Требования пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |
| 4 | Общие меры пожарной профилактики | 0,25 | 0,25 |  |
| 5 | Действия при пожаре | 1 | 0,25 | 0,75 |
| 6 | Проверка знаний | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Итого: | 2,25 | 1,5 | 0,75 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие пожара, пожарной опасности, причина пожаров.

Общие сведения о специфике и особенностях помещений и зданий, в которых расположено МБУ «Киришский центр МППС» по условиям пожарной опасности. Ознакомление с условиями возникновения горения и пожара в зданиях общественного назначения, в офисных помещениях.

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в учреждении).

Тема 2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.
Ознакомление с обязанностями и ответственностью за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 34, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и иных нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности.

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

Тема 3. Требования пожарной безопасности.

Ознакомление с требованиями пожарной безопасности, содержащимися в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

Ознакомление с локальными нормативными актами МБУ «Киришский центр МППС» (приказами, инструкциями), регламентирующими обеспечение пожарной безопасности.

Тема 4. Общие меры пожарной профилактики.

Ознакомление с мерами пожарной профилактики.

Пожароопасные свойства применяемого оборудования.

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

Требования при тушении электроустановок.
Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

Тема 5. Действия при пожаре.
Ознакомление с действиями и обязанностями при возникшем пожаре.

Способы сообщения о пожаре.

Приемы тушения загорания или пожара.

Расположение эвакуационных путей и выходов, меры  личной и коллективной безопасности, поведение в условиях пожара, в том числе при сильном задымлении путей эвакуации.

Практическая часть:

Порядок использования ручных огнетушителей.

Порядок использования пожарных кранов, пожарных рукавов и стволов.
Порядок передвижения при эвакуации.

Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Тема 6. Проверка знаний.

Опрос в устной форме («зачёт»/ «незачёт»).